## PL TĐG
DANH MỤC VẬT TƯ XÉT NGHIỆM - HÓA CHẤT THẨM ĐỊNH GIÁ
Kèm theo Công văn số: 599/TB-TTYT ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò
STT | Mã HH | Tên hàng hoá | Tiêu chí kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | HC24-32 | Dung dịch pha loãng dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào | Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối ổn định isotonic <1.5%; + Thuốc chống vi trùng <0.1%; + Dung dịch đệm <0.3%. Đóng gói: 20 lít/ thùng. HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 50
2 | HC24-33 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối bậc 4 <1.0%; + Muối <1.5%. Đóng gói: 05 lít/ thùng. HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 50
3 | HC24-34 | Chất thử chuẩn dùng cho phân tích huyết học | Chức năng: Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức (trung bình,thấp,cao) cho các thông số đo. Đóng gói: 3x4.5ml/bộ. HSD: 3 tháng từ ngày sx. | Bộ | 10
4 | HC24-35 | Hóa chất sinh hóa định lượng Glucose trong máu | - Thành phần: + R1: Đơn chất. Phosphate buffer 200 mmol/L pH 7.5, glucose oxidase > 10 KU/L, peroxidase > 2 KU/L, 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/L, phenol 5 mmol/L, sodium azide < 1 g/L + CAL: Glucose chuẩn. Glucose 100 mg/dL (5.55 mmol/L). - Quy cách: 4 x 100 mL | Hộp | 10
5 | HC24-36 | Hóa chất sinh hóa định lượng Ure trong máu | - Thành phần: + R1: Buffered Urease/GlDH. Dung dịch đệm TRIS 125 mmol/L pH 7,4, 2-ketoglutarate 10 mmol/L, urease - 140 U/mL, glutamate dehydrogenase - 120 U/mL, natri azide 0,95 g/L + R2: Coenzyme. NADH 1,50 mmol/L và natri azit 0,95 g/L + CAL: Urea standard Urea 50 mg/dL (8,3 mmol/L) - Quy cách: 3 x 100 mL | Hộp | 10
6 | HC24-37 | Hóa chất sinh hóa định lượng Creatinine trong máu | - Thành phần: + R1: Picric acid. Axit Picric 25 mmol/L + R2: Alkaline buffer. Phosphate buffer 30 mmol/L pH 12.7, NaOH 300 mmol/L. + CAL: Creatinine tiêu chuẩn. Creatinine 2 mg/dL (177 µmol/L) - Quy cách: 4 x 100 mL | Hộp | 15
7 | HC24-38 | Hóa chất sinh hóa định lượng Uric trong máu | - Thành phần: + R1: Monoreagent. Dung dịch đệm phốt phát 100 mmol/L pH 7.8,uricase > 0.5 KU/L, peroxidase > 0.5 KU/L, ascorbate oxidase > 1 KU/L, 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/L, DCBS 2 mmol/L, hoạt chất kéo căng không ion 2 g/L (w/v) + CAL: Uric acid standard. Uric acid 6 mg/dL (357 mol/L) - Quy cách: 4 x 100 mL | Hộp | 10
8 | HC24-39 | Hóa chất sinh hóa định lượng GOT(AST) trong máu | - Thành phần: + R1: chất nền AST. Dung dịch đệm TRIS 121 mmol/L pH 7,8, Laspartate 362 mmol/L, dehydrogenase malat 460U/L, natri azit 0,95 g/L + R2: coenzym AST. NADH 1,3 mmol/L, 2-oxoglutarate 75 mmol/L, natri azit 0,95 g/L - Đóng gói: 3x100mL | Hộp | 10
9 | HC24-40 | Hóa chất sinh hóa định lượng GPT(ALT)trong máu | - Thành phần: + R1: ALT-chất nền. Dung dịch đệm TRIS 150 mmol/L pH 7,3, L-alanine 750 mmol/L, lactate dehydrogenase 1350 U/L, natri azit 0,95 g/L + R2: ALT-coenzym. NADH 1,3 mmol/L, 2-oxoglutarate 75 mmol/L, natri azit 0,95 g/L - Đóng gói: 3x100mL | Hộp | 10
10 | HC24-41 | Hóa chất sinh hóa định lượng Cholesterol trong máu | - Thành phần: + R1: Thuốc thử đơn. PIPES buffer 70 mmol/L pH 7.0, sodium cholate 1 mmol/L, cholesterol esterase > 250 U/L, cholesterol oxidase > 250 U/L, peroxidase > 1 KU/L, 4-aminoantipyrine 0.33 mmol/L, phenol 4 mmol/L, non-ionic tensioactives 2 g/L (w/v), sodium azide 0.05 g/L + CAL: Cholesterol standard. Cholesterol 200 mg/dL (5.18 mmol/ L), 22-propanol, surfactants và sodium azide 0.16 g/L - Quy cách: 4 x 100 mL | Hộp | 15
11 | HC24-42 | Hóa chất sinh hóa định lượng Triglycerides trong máu | - Thành phần: + R1: Monoreagent. PIPES buffer 50 mmol/L pH 6.8, LPL≥ 1.2 KU/L, GK ≥ 1 KU/L, GPO ≥ 1.9 KU/L, ATP 2.0 mmol/L, Mg2+ 40 mmol/L, POD ≥ 2.5 KU/L, 4-AA 0.5 mmol/L, 4-clorophenol 6 mmol/L, non-ionic tensioactives 2 g/L (w/v), sodium azide 0.05 g/L. + CAL: Triglyceride Standard. Glycerol 2,26 mmol/L, tương đương với 200 mg/dL glycerol trioleate - Quy cách: 4 x 100mL | Hộp | 10
12 | HC24-43 | Hóa chất định lượng HDL Cholesterol trong máu | - Thành phần: + R1: Thuốc thử kết tủa. Axit phosphotungstic 0.63 mmol/L, magie clorua 25 mmol/L + CAL: HDL Cholesterol chuẩn. Cholesterol 50 mg/dL (1.3 mmol/L), cồn isopropyl và chất tẩy rửa. Quy cách: 2 x 40 mL | Hộp | 10
13 | HC24-44 | Hóa chất sinh hóa định lượng LDL Cholesterol trong máu | - Thành phần: + R1: Thuốc thử 1.. Chất đệm, chất tẩy rửa 1 < 1%, cholesterol esterase (Pseudomonas sp.) <1500 U/L, cholesterol oxidase (Cellulomonas sp.) <1500 U/L, peroxidase (Cải ngựa) <1300 ppg U/L, 4-aminoantipyrine <0,1 %, ascorbic oxidase (Curcubita sp.) <3000 U/L, và chất bảo quản + R2: Thuốc thử 2..Dung dịch đệm (pH 6,3), chất tẩy rửa 2 <1%, muối dinatri N,N-bis (4 sulphobutyl)-m-toluidine (DSBmT) <1,0 mM và chất bảo quản - Quy cách: 40 mL/ Lọ | Hộp | 20
14 | HC24-45 | Hóa chất sinh hóa định lượng Protein total trong máu | - Thành phần: + R1: Biuret Reagent. Đồng sunfat 6 mmol/L, natri-kali-tartrat 21 mmol/L, kali iodua 6 mmol/L, natri hydroxit 0,75 mol/L + CAL: Protein standard. Albumin huyết thanh bò 7 g/dL (70 g/L) - Quy cách: 4 x 100 mL | Hộp | 10
15 | HC24-46 | Hóa chất chuẩn | - Chức năng: Là huyết thanh người đông khô sử dụng trong xét nghiệm hóa học lâm sàng - Thành phần: Huyết thanh người, không có chất bảo quản và chất ổn định phản ứng - Quy cách: 5 x 5ml | Hộp | 40
16 | HC24-47 | Hóa chất kiểm chuẩn mức bình thường | - Chức năng: là huyết thanh ổn định và đông khô có nguồn gốc từ người - Thành phần: Human Multisera Normal không chứa chất bảo quản. Chứa các nguyên tố vi lượng và polypeptide, đảm bảo rằng các mẫu đối chứng và mẫu thử nghiệm được phân tích trong cùng điều kiện. Kiểm soát rõ ràng sau khi hoàn nguyên (độ hấp thụ ở 700nm <0,278) - Quy cách: 5 x 5ml | Hộp | 40
17 | HC24-48 | Hóa chất kiểm chuẩn mức bất thường | - Chức năng: là huyết thanh ổn định và đông khô có nguồn gốc từ người để sử dụng trong chẩn đoán in vitro - Thành phần: Human Multisera Abnormal không chứa chất bảo quản. Chứa các nguyên tố vi lượng và polypeptide, đảm bảo rằng các mẫu đối chứng và mẫu thử nghiệm được phân tích trong cùng điều kiện. Kiểm soát rõ ràng sau khi hoàn nguyên (độ hấp thụ ở 700nm <0,278) - Quy cách: 5 x 5ml | Hộp | 40
18 | HC24-49 | Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Chức năng: Là dung dịch rửa máy hằng ngày. -Thành phần: + Sự suy giảm lipid/ protein trong Sodium hypochlorite: 2.0-2.4% active chlorine; + Độ ổn định Sodium hydroxide <0.05%; + Chất hoạt động bề mặt <0.05%. -Đóng gói: 500ml/bình. -HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Chai | 15
19 | HC24-50 | Chất hiệu chuẩn dùng cho LDL/HDL | - Chức năng: làm chất hiệu chuẩn trực tiếp xác định HDL-cholesterol và LDL-cholesterol theo quy trình thủ công và tự động - Thành phần: Nhóm huyết thanh người đã ổn định với các giá trị đã được thử nghiệm cho các tham số được chỉ định. Chứa chất khử khuẩn - Quy cách: 1 x 1ml | Hộp | 40
20 | HC24-51 | Dung dịch rửa Cuvette | - Chức năng: Dùng để rửa cuvette dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động - Quy cách: 10 x 60 mL | Hộp | 5
21 | HC24-52 | Dung dịch rửa hệ thống máy | - Chức năng: Dùng để vệ sinh định kỳ cho máy phân tích sinh hóa tự động - Thành phần: Chứa <1% chất hoạt động bề mặt - Quy cách: 1 x 1L | Hộp | 5
22 | HC24-53 | Hóa chất sinh hóa định lượng Amylase trong máu | - Thành phần: + R1: Thuốc thử. Dung dịch đệm MES 50 mmol/L pH 6,0, canxi clorua 5 mmol/L, natri clorua 300 mmol/L, kali thiocyanat 182 mmol/L, CNP-G3 2,25 mmol/L, natri azide 0,95 g/L. - Đóng gói: 5 x 20 mL | Hộp | 5
23 | HC24-54 | Hóa chất sinh hóa định lượng Bilirubin Direct trong máu | - Thành phần: + Thuốc thử RT: Axit sunphanilic 29 mmol/L, axit clohydric 0,24 mol/L, cetrimide 47 mmol/L + DR: Axit sunphanilic 29 mmol/L, axit clohydric 0,24 mol/L. - Đóng gói: 2x50 mL | Hộp | 10
24 | HC24-55 | Hóa chất sinh hóa định lượng Bilirubin Total trong máu | - Thành phần: + Thuốc thử RT: Axit sunphanilic 29 mmol/L, axit clohydric 0,24 mol/L, cetrimide 47 mmol/L + DR: Axit sunphanilic 29 mmol/L, axit clohydric 0,24 mol/L. - Đóng gói: 2x100 mL | Hộp | 5
25 | HC24-56 | Hóa chất sinh hóa định lượng Gamma-GT trong máu | - Chức năng: xúc tác quá trình chuyển hóa nhóm γ-glutamyl sang γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide thành glycylglycine với sự hình thành L-γ-glutamyl-glycylglycine và 5-amino-2-nitro-benzoate. Lượng 5-amino-2-nitro-benzoate được hình thành tỷ lệ thuận với hoạt tính của enzyme có trong mẫu được theo dõi động học ở bước sóng 405 nm - Thành phần: + R1: Buffer/Glycylglycine. TRIS 133 mmol/L pH 8.2, glycylglycine 138 mmol/L, sodium azide 0.9 g/L. + R2: Substrate/Glupa-C. L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 23 mmol/L, ethylene glycol 900 mmol/L, sodium azide 0.9 g/L - Quy cách: 3 x 100 mL | Hộp | 5
26 | HC24-57 | Hóa chất định tính xét nghiệm chỉ số HbA1c/ HbA1c | *Hóa chất chẩn đoán HbA1c dùng cho máy phân tích sinh hóa hóa dựa theo nguyên lý sau : Phương pháp này sử dụng sự tương tác của kháng nguyên và kháng thể trực tiếp xác định chỉ số HbA1c trong máu toàn phần * Thành phần: + Glycine buffer 20mmozl/L; + Latex 0.13%(w/v); + Glycine buffer ; + Mouse anti-human HbA1c 10 mmol/L; + Monoclonal antibody; + Goat anti-mouse IgG 0.05 mg/dL; + Polyclonal antibody; + Stabilizers 0.08 mg/dL; + Haemolysis Reagent; + HbA1c 4 level calibrator. | Hộp | 300
27 | HC24-58 | Chất hiệu chuẩn dùng cho Bilirubin | - Chức năng: Là chất chuẩn đông khô để hiệu chuẩn Bilirubin Total và Bilirubin Direct - Thành phần: Bilirubin standard: Bilirubin đông khô trong chất nền protein - Quy cách: 1ml/ lọ | Hộp | 5
|  | Tổng | 27 mặt hàng